## Per inst & avd
Institution | Avdelning/sektion | Kontaktperson | Typ av instrument | Modell | Införskaffad ca år/ålder | Skick | Kan delas (ja/nej/i viss mån) | Plan | Rum | Kommentar
AFB | Anatomi och fysiologi | Eva Hellmén | Mikroskop, Inverterat | Nikon Diaphot | c:a 30 år | ok | i viss mån | 4 | 54242
AFB | Anatomi och fysiologi | Eva Hellmén | Värmeskåp | Memmert | c:a 20 år | bra | i viss mån | 4 | 54242
AFB | Anatomi och fysiologi | Eva Hellmén | Western blot |  |  |  |  | 4 | 54653 | 1,2m
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Autoklav, benchtop automatic 62 l | 3850 | 2007 | vet ej | Ja | 4 | 54662
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Mjölkanalysutrustning | Miris | Nyare | Bra | Ja, efter överensk | 1 | Trolig placering i djurlokal (getstallet)
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | centrifug utan kyla |  | Äldre | Bra | Ja | 4 | 54662
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | centrifug, kyl, 2 st | Beckman | Äldre | OK | Ja | 4 | 54662
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Knivbrytare, fyrkantsknivar | LKB Bromma. 2078 HISTO KNIFEMAKER | Äldre | OK | Ja | 4 | 54164
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Lupp, dubbel | Reicht-Jung | äldre | Bra | ja | 4 | 54164
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | mikroskop med kamera, Foto | Nikon | Äldre | OK | Ja | 4 | 54163
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Mikroskop, dubbel | Leica | Äldre | Mkt bra | ja | 4 | 54164
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Mikrotom, paraffin med kringutrustning | Microm HM 355S | 90 talet | Mkt bra | Ja | 4 | 54164
AFB | Anatomi och fysiologi | Lena Holm/Ida Waern | Mikrotom, plastsnittning | Leica RM 2165 | 90 talet | Mkt Bra | Ja, efter överensk | 4 | 54164
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Plattläsare | Tecan Infinite M100 | 2011 | Mkt bra | Ja, efter överensk | 4 | 54662
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Platt-tvätt | Thermo Wellwash 4MK2 | Äldre | Bra | Ja, efter överensk | 4 | 54662
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Speedvac |  | Äldre | Bra | Ja, efter överensk | 4 | 54662
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Värmeskåp |  | 2011 | Mkt bra | Ja | 4 | 54164
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Värmeplattor 3st |  | Äldre | OK | Ja | 4 | 54164
AFB | Anatomi och fysiologi | Ida Waern | Vattenbad | Grant | Nyare | Mkt bra | Ja, efter överensk | 4 | 54662
AFB | Biokemi | Ida Waern | Tryckkokare | 2100 Retriever | Äldre | Bra | Ja, efter överensk | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Ida Waern | Microwave HISTOSTATION | KOS | 2017 | Bra | Ja, efter överensk | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Ida Waern | pH-meter | Mettler Toledo | 2017 | Mkt bra | Ja, efter överensk | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Ida Waern | Rotor Ultracentrifug, 45Ti och Sw40Ti | Beckman | 2018 | Mkt bra | Ja, efter överensk | 4 | 54206
AFB | Biokemi | Liya Wang | ODYSSAY | Li-Cor | 2015 | Bra
AFB | Biokemi | Liya Wang | Cell disruppter | Constant systems | 2015 | bra
AFB | Biokemi | Liya Wang | X-ray film developer | Kodak | 2017 | bra
AFB | Biokemi | Liya Wang | Analysvåg |  | 90 talet | OK |  | 4 | 54259
AFB | Biokemi | Liya Wang | Autoklav | Systec 3870 | 2000-talet | bra |  | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | centrifug, bords- | Eppendorf | 2000-talet | OK |  | 4 | 54227
AFB | Biokemi | Liya Wang | centrifug, kyl | Megafuge Heraeus | 2000-talet | OK |  | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | centrifug, kyl | SORVALL RC3C plus | 2000-talet | Bra |  | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | cytospin 2 | Shandon | äldre | OK |  | 4 | 54259
AFB | Biokemi | Liya Wang | Incubator shake for bakteria odling | C25 New Brunswick | 2000-talet | OK | ja, efter överensk | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | Incubator shake för bakteria odling | Infors HT | okänd | Bra | nej | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | LAFbänk | Class 2 | 4 år | Bra | nej | 4 | 54227
AFB | Biokemi | Liya Wang | LAFbänk | Class 2 | äldre | OK | nej | 4 | 54227
AFB | Biokemi | Liya Wang | Liquid Scintillation Analyzer | Tri-Carb 2810 TR | 3 år | Bra | ja, efter överensk | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | Maxi dry Lyo | Heto | 2000-talet | OK | ja, efter överensk | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | Mikroskop | Leitz | äldre | OK |  | 4 | 54227
AFB | Biokemi | Liya Wang | Mikroskop | Nikon | 2000-talet | OK |  | 4 | 54227
AFB | Biokemi | Liya Wang | PCR | 1 st Promega och 1st Perkinelmer | 2000-talet | OK |  | 4 | 54259
AFB | Biokemi | Liya Wang | Sonics Vibracell | CiAB | 2000-talet | bra | ja, efter överensk | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | Ultraljudbad | Branson 5210 | 2000-talet | bra | ja | 4 | 54251
AFB | Biokemi | Liya Wang | UV-Vis spectrophotometer | Shimazu | 2000-talet | bra | ja | 4 | 54259
AFB | Biokemi | Liya Wang | Värmskåp | Binder | 2 år | Bra | nej | 4 | 54227
AFB | Biokemi | Liya Wang | Värmskåp för bakteria odling | Forma Scientific | 90 talet | OK | nej | 4 | 54259
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Centrifug | eppendorf | 2008 | Ok | Ja | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Centrifug 10-50 ml o plattor | eppendorf | 2009? | Bra | Ja | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | CO2-inkubator | Panasonic | 2013 | Ok | I viss mån | 3 | 53628
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | DNA konc.mätning | Picodrop | 2009 | Ok | Ja | 3 | 53144
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Fasmikroskop | Leitz | 1990-talet | Ok | Ja | 3 | 53628
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Kylcentrifug | Heraeus Fresco 17 | 2013 | Bra | Ja | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | LAF- bänk | ESCO | 2013 | Ok | I viss mån | 3 | 53628
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Phastsystem 2st | Pharmacia | 1990-talet | Ok | Ja | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Skakbord | Yellowline | 2009 | Ok | Ja | 3 | 53628
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Skakinkubatorer 3 st | Ecotron | 2006/2008 | Ok | Ja | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Sonikator | Soniks vibracell | 2013 | Bra | I viss mån | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Spektrofotometer | Pharmacia Biotech | 1990-talet | Ok | Ja | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Thermomixer | eppendorf | 15 år? | Bra | I viss mån | 3 | 53626
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Analysvåg | Precisa | 2006 | Ok | Ja | 3 | 53653
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Autoklav | Systec V-75 | 2006 | Ok | I viss mån | 3 | 53645
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Centrifug | Microlite Thermo IEC | 5 år? | Ok | Ja | 3 | 53626
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Mikroskop, dubbel | Olympus | >10 år | Ok | I viss mån | 3 | 53643
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | pH- mätare | InoLab | 2000 | Ok | I viss mån | 3 | 53645
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Stomacher | EasyMix | 2006 | Ok | I viss mån | 3 | 53643
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Torrsterilsator | Memmert | >10 år | Ok | Ja | 3 | 53645
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Vattenfiltreringsutrustning | Pall Corporation | 2011 | Ok | i viss mån | 3 | 53643
BVF | Bkt/livs/par | Anna Rosander | PCR-maskin | Biorad My cycler | 2008 | Ok | Ja | 3 | 53144
BVF | Bkt/livs/par | Moa Skarin | Agarosgelsutrustning m kamera | Bl.a Geldoc 2000 Biorad | >10 år? | Ok | Ja | 3 | 53143
BVF | Bkt/livs/par | Moa Skarin | PCR-maskin | 2720 ABI | 2006 | Ok | Ja | 3 | 53144
BVF | Bkt/livs/par | Moa Skarin | PCR-maskin | 2721 ABI | 2005 | Ok | Ja | 3 | 53144
BVF | Parasitologi | Moa Skarin | Elektroporeringsutrustning | BTX | 15 år? | OK | Ja | 3 | 53626
BVF | Parasitologi | Johan Höglund | Centrifug 10-50 ml o plattor | IEC CL30 | 2009 | Bra | I viss mån | 3 | 53661
BVF | Parasitologi | Johan Höglund | Diverse mikrskop och luppar | Olika | Olika | ok | ? | 3 | 53661
BVF | Parasitologi | Johan Höglund | Stomacher | Labblender | 15 år? | ? | ? | 3 | 53661
BVF | Parasitologi | Moa Skarin | Bordscentrifug | eppendorf | 10 år? | Bra | I viss mån | 3 | 53626
BVF | Parasitologi | Moa Skarin | ELISA-plattläsare | Multiskan FC Thermo | 2009 | Bra | I viss mån | 3 | 53626
BVF | Parasitologi | Moa Skarin | Thermoblock | Bioer | 2009? | Bra | I viss mån | 3 | 53626
BVF | Parasitologi | Moa Skarin | Thermo- Shaker | Grant-Bio | 2016 | Bra | I viss mån | 3 | 53626
BVF | Parasitologi | Moa Skarin | Combi-Spin | Lab-4you | 2000 | Bra | Ja | 3 | 53626
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | Centrifug | Pico21 Hereus | >10 år | Bra | Ja | 3 | 53667
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | MaldiTOF | Bruker | 2016 | Bra | I viss mån | 3 | 53668
BVF | Bkt/livs | Sara Frosth | EZ! Advanced XL | Qiagen | 2018 | Bra | I viss mån | 3 | 53668
BVF | Bkt/livs | Sara Frosth | ThermoMixer C | Eppendorf | 2019 | Bra | I viss mån | 3 | 53668
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | CO2- inkubator | Salvislab | 2007 | Bra | Ja | 3 | 53656
BVF | Bkt/livs | Anna Rosander | LAF- bänk | Labora | 1980- tal | OK |  | 3 | 53656
BVF | Bkt/livs | Lise-Lotte Fernström | Diverse inkubatorer 30-44°C |  | 2006 | Bra | I viss mån | 3 | 53539
BVF | Patologi | Vidar Skullerud | analysvåg | Mettler Toledo | 1990 | bra | Ja | 4 | 54127?
BVF | Patologi | Fredrik Södersten | Bensåg | Labcut/ Agar | 2012 | mycket bra | I viss mån | 4 | 54125
BVF | Patologi | Vidar Skullerud | Ultrotom | Reichert/ supernova | 2000 | ok | I viss mån | 4 | 54148
BVF | Patologi | Elisabet Ekman | mikroskop, multihead | Nikon | 2000 | mycket bra | I viss mån | 4 | 54169
BVF | Farmtox | Gunnar Carlsson | Konduktivitetsmätare | ninolab | 2009 | bra | I viss mån | 4 | 54127
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | analysvåg | Mettler Toledo | 1990 | bra | Kan delas | 4 | 54127
BVF | Imm/Vir | Magnus Åbrink | UVTransil-luminator | UVP | 2005 | bra | I viss mån | 4 | 54127
BVF | Immunologi | Magnus Åbrink | hybridiceringsugn | Amersham P.B. | 2000 | ? | I viss mån | 4 | 54145
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | plattavläsare Victor | Wallac | 1990 | ok | I viss mån | 4 | 54127
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | qPCR + dator | Rotogene |  |  |  | 4 | 54538
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | qPCr, icycler | BioRad | 2000 | bra | I viss mån | 4 | 54127
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | qPCr, icycler | BioRad |  |  |  | 4 | 54538
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | Rotor-Gene | Corbett Research | 2007 | mycket bra | I viss mån | 4 | 54127
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | Äkta Prime | Amersam P.B. | 1990 | ? | Ja | 4 | 54127
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | inkubator | Lab-rum |  | mycket bra | nej | 4 | 54244
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | inkubator | Lab-rum |  | mycket bra | nej | 4 | 54244
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | inkubator | Sanyo |  | mycket bra | nej | 4 | 54244
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | Laf-bänk | Holten |  | mycket bra | nej | 4 | 54244
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | Laf-bänk | Lab-rum |  | mycket bra | I viss mån | 4 | 54244
BVF | Farmtox | Johan Lundqvist | Tecan Spark and Magellan multimode microplate reader | Tecan | Ny | Perfekt | Ja, efter överensk | 4 | 54147
BVF | Pat/Farmtox | Eva Skiöldebrand | HydroSpeed plate washer | Tecan | Ny | Perfekt | Ja, efter överensk | 4 | 54147
BVF | Farmtox | Carl Ekstrand | centrifug -10-+40 | Beckman | 1990 | bra | Kan delas | 4 | 54145
BVF | Farmtox | Carl Ekstrand | HPLC | Beckman | 1990 | ej i bruk! | I viss mån | 4 | Källar-förrådet
BVF | Pat/Farmtox | Albin Norman | centrifug | Eppendorf | 2005 | bra | I viss mån | 4 | 54138
BVF | Pat/Farmtox | Albin Norman | elektrofores | BioRad | 2008 | bra | I viss mån | 4 | 54538
BVF | Pat/Farmtox | Eva Tydén | Cyklon | PerkinElmer | 2012 | mycket bra | I viss mån | 4 | 54163
BVF | Pat/Farmtox | Stefan Örn | Mikroskop/Bildanalys | Nikon | 2010 | mycket bra | I viss mån | 4 | 54163
BVF | Pat/Farmtox | Stefan Örn | spektrofotometer | Shimadzu |  | ? | Ja | 4 | 54127
BVF | Patologi | Vidar Skullerud | Dehydreringsapparat | Thermo Scientific | 2015 | mycket bra | Ja | 4 | 54164
BVF | Patologi | Vidar Skullerud | Inbäddningsapparat | Thermo Scientific | 2008 | bra | I viss mån | 4 | 54164
BVF | Patologi | Vidar Skullerud | Mikrotom 3st | Thermo Scientific | 2011 | mycket bra | En kan delas | 4 | 54166
BVF | Pat/Farmtox | Vidar Skullerud | analysvåg | Mettler-Toledo |  | bra | Ja | 4 | 54143
BVF | Pat/Farmtox | Vidar Skullerud | analysvåg | AND |  | bra | ja | 4 | 54143
BVF | Pat/Farmtox | Vidar Skullerud | analysvåg | AND |  | bra | Ja | 4 | 54143
BVF | Virologen |  | Agarosutrustning |  |  |  |  | 4 | 54653
BVF | Virologen | Fredrik Granberg | Homogenisator, vävnads-, kyla | PreCellys Cryolys | 2015 | mycket bra | Ja | 4 | 54127
BVF | Virologen |  | Chemidok |  |  |  |  | 4 | 54653 | 1,2m
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | Fluorometer + dator | 1232 Delfia flurometer | gammal | används sällan | I viss mån | 4 | 54157
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | FACscan + dator | FACscan | gammal | används sällan | I viss mån | 4 | 54538
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | betaräknare | 1205 betaplate liquid scintillation c. | gammal | används sällan | I viss mån | 4 | 54148
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | Microplate reader | Multiscan EX | gammal | används sällan | I viss mån | 4 | 54157
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | Spectrophotometer | Ultraspec II | gammal | används sällan | I viss mån | 4 | 54157
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | UV chamber | GS gene linker | gammal | används sällan | ja | 4 | 54157
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | Centrifug, plattor | Labofuge 400 | gammal | fungerar | ja | 4 | 54138
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | bordsinkubator med skak |  | gammal | fungerar | ja | 4 | 54138
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | qPCR + dator | iQ5 | 2007 | fungerar | Ja | 4 | 54538
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | qPCR maskin + dator | CFX96 touch | 2015 | nyskick | ja | 4 | 54538
BVF | virologi/imm | Magnus Åbrink | Elektrofores | maxicell primo EC340 | gammal | används | I viss mån | 4 | 54138
BVF | virologi/imm | Bernt Hjertner | värmeskåp | Salvis | gammal | används | I viss mån | 4 | 54138
BVF | virologi/imm | Bernt Hjertner | värmeskåp | termaks | gammal | används | I viss mån | 4 | 54138
BVF | virologi/imm | Bernt Hjertner | kylcentrifug | Sorvall Legend 21R | <10 år | bra | I viss mån | 4 | 54138
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | centrifug | Labofuge 400 | gammal | används | I viss mån | 4 | 54245
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | cytospin | cytospin 2 | gammal | används | I viss mån | 4 | 54245
BVF | virologi/imm | Bernt Hjertner | kylcentrifug | Accuspin micro 17R | <10år | bra | Ja, efter överensk | 4 | 54146
BVF | virologi/imm | Stina Hellman | odlingsskåp | Memmert | ? | används | I viss mån | 4 | 54148
BVF | virologi/imm | Caroline Fossum | RNA-mätning | Experion automated electrophoresis | 2011 | mycket bra | I viss mån | 4 | 54526 | RNA only
HGEN | MolGen & HGENlab | Göran A | PCR-maskin | ABI ProFlex | ny | 3 block eller 1x96 | ja | 4 | 54538 | 0,5 hyllmeter
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B | PCR-maskiner, 4 st | ABI9700 | gamla | fullt fungerande | i viss mån | 4 | 54538 | 3,6 hyllmeter
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Avjonat vatten, MilliQ | Millipore Integral system | 2013 | nyskick | ja | 4 | 54536 | 1m, en tappkran till pre- & en till post-PCR
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | centrifug, 96-plattor/rör, postPCR | Heraeus Magafuge 16R | 2012 | nyskick | ja | 4 | 54538 | 1m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | centrifug, Vakuum | Savant DNA Speedvac | gammal | fungerar | ja | 4 | 54625 | 0,5m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | DNA-mätning | Bioanalyzer, Agilent | 2013 | nyskick | ja | 4 | 54538 | 1m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | DNA-mätning | Nanodrop | 2010 | nyskick | ja | 4 | 54554 | 1m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | DNA-mätning | Qbit, 2 st | 2010 | nyskick | ja | 4 | 54554 | 0,5m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | DNA-preprobot | QIASymphony | ca 2010 | nyskick | I viss mån, startas av HGEN-personal | 4 | 54554 | 1,5m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Elfores/agarosutrustning, geltråg, UV-bord, kamera etc | BioRad mm | varierande | varierande | ja | 4 | 54653 | 3,6m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Hybridiseringsugn | THIO Edmund Bühler | gammal | ej använd på länge men ska fungera | ja | 4 | 54653 | 0,5m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Ismaskin | Porkka KF145 | 2013 | nyskick | ja | 4 | 54548 | 1m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Kapillärinstrument | ABI3500 | 2012 | nyskick | I viss mån, startas av HGEN-personal | 4 | 54538 | 2,4m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Kylbad | Haake Kryo-Thermat 650 | ? | fungerar | ja | 4 | 54653 | 0,5m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Mikroskåp | Nikon Phase Contrast 2 LWD 0.52 | ? | anv tidigare till cytogenetik, anv ej av HGEN idag | ja | 4 | 54163 | 1m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | NGS-instrument | IonTorrent | 2012 | nyskick | Ja men den startas av HGEN-personal | 4 | 54538 | 2,4m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | NGS-instrument | Library Builder | 2012 | nyskick | Ja men den startas av HGEN-personal | 4 | 54554 | 1,2m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | NGS-instrument, emulsionsPCR | IonOneTouch | 2012 | nyskick | Ja men den startas av HGEN-personal | 4 | 54538 | 1,2m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | droplet digital PCR | Bio-Rad QX200 | 2015 | nyskick | ja | 4 | 54535 & 54538 | 1,2 + 1,2m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | Plate-Sealer | Bio-Rad PX1 | 2016 | nyskick | ja | 4 | 54535 | 0,5m
HGEN | MolGen & HGENlab | Tomas B & Göran A | Focused-ultrasonicator | Covaris M220 | 2015 | nyskick | ja | 4 | 54625 | 1,2m
HGEN | MolGen & HGENlab | Tomas B & Göran A | NGS-instrument | Illumina NextSeq 500 | 2015 | nyskick | ja | 4 | 54538 | 2,4m
HGEN | MolGen & HGENlab | Sofia M, Tomas B & Göran A | qPCR | StepOnePlus | 2010 | fullt fungerande | i viss mån | 4 | 54538 | 1,2m
HUV |  | Astrid Gumucio | Analysvåg | 2 st AND 3 decimaler upp till 200g | ca 20 år |  | ja | 3
HUV |  | Astrid Gumucio | Bombkalorimeter | Parr bombcalorimeter 6300 | 2008 | Bra | ja | 3 | 53272
HUV |  | Astrid Gumucio | centrifug, kyl | Hermle Z 513 K, med swing-out rotor, upp till 4000g, hållare för 32 st 50ml Falconrör, 24 st 50ml glasrör samt 10 ml rör. Vinkel-rotor för 8 st 50 ml high speedrör upp till 14000g | ca 15 år | tveksamt | ja | 3
HUV |  | Astrid Gumucio | frysar, Lågtemp. | 2 st -80oC boxar | 1994+2002 |  | nej | 3
HUV |  | Astrid Gumucio | Gaskromatograf | Agilent 6890 med FID-detektor och ECD-detektor | 2007 | Bra | ja | 3 | 53237
HUV |  | Astrid Gumucio | HPLC | Waters Alliance HT, c 2795. Fluorescence detektor, PAD detektor, fraktionssamlare | 2010 | Bra | ja | 3 | 53237
HUV |  | Astrid Gumucio | LAF-bänk |  | ca 20 år | Bra | ja | 3 | 53236
HUV |  | Astrid Gumucio | mikroskåp |  | ca 20 år |  | ja | 3 | 53236
HUV |  | Astrid Gumucio | Mikrotiterplatt-läsare | Thermo Scientific Multiscan FC med följande filter: 340, 405, 450, 550, 600, 620 nm | 2008 | Bra | ja | 3 | 53272
HUV |  | Astrid Gumucio | Mikrovågsugn | Paar Multiwave 3000 Synthos | 2010 | Bra | ja | 3 | 53239
HUV |  | Astrid Gumucio | Mikrovågsugn | CEM Mars 6 | 2015 | Bra | ja | 3 | 53239
HUV |  | Astrid Gumucio | mini-cell resistensmätare |  | 2011 |  |  | 3 | 53236
HUV |  | Astrid Gumucio | Spektrofotometer | Shimadzu UV-1800 med kyvettväxlare och zipper | 2008 | Bra | ja | 3 | 53272
HUV |  | Astrid Gumucio | UHPLC | Dionex UltiMate 3000, med variabel våglängdsdetektor | 2011 | Bra | i viss mån | 3 | 53237
HUV |  | Astrid Gumucio | Viscometer | Brookfield viscometer DV-II+ | 2000 |  | ja | 3
HUV |  | Astrid Gumucio | Värmeblock, 100ml rör | FOSS | 2007 | Bra | ja | 3 | 53165
HUV |  | Astrid Gumucio |  | 1 st 4 AND decimaler upp till 40g | ca 20 år |  | ja | 3
HUV |  | Astrid Gumucio/Johan Dicksved | CO2-inkubator | Sanyo + Gallenkamp | ca 20år |  | ja | 3 | 53157/53236
HUV |  | Astrid Gumucio/Johan Dicksved | Elektroforesutrustning |  | 2008 |  | i viss mån | 3 | 53157
HUV |  | Astrid Gumucio/Johan Dicksved | Geldok | Bio-Rad | 2008 |  | ja | 3 | 53157
HUV |  | Astrid Gumucio/Johan Dicksved | inkubatorer |  | 2008 |  | ja | 3 | 53157
HUV |  | Astrid Gumucio/Johan Dicksved | LAF-bänk |  | ca 20 år |  | ja | 3 | 53157
HUV |  | Astrid Gumucio/Johan Dicksved | PCR-cykler | Bio-rad | 2008 |  | i viss mån | 3 | 53147
HUV |  | Astrid Gumucio/Johan Dicksved | Stomacher | Seward 400 circulator | 2010 |  | ja | 3 | 53157
HUV |  | Astrid Gumucio | AutoAnalyzer-system | SEAL AutoAnalyzer 3 + delar från AA 2 | 2010 | Bra | ja | 3 | 53273
HUV |  | Astrid Gumucio | Bioscreen Microbiology Analyser | Labsystems | ca 20 år | Bra | ja | 3 | ?
HUV |  | Astrid Gumucio | Centrifuger e-rör 2st | Heraeus Biofuge + Thermo Scientific Legend micro 17 | 1 gammal 1 ny | Bra | ja | 3 | 53239 + 53250
HUV |  | Astrid Gumucio | Cyclonkvarn | FOSS Cyclotec | Gammal | Hyfsad | ja | 2 | 42226
HUV |  | Astrid Gumucio | Destillering ( Kjeldahl ) | FOSS 2100 | ca 2004 |  | I viss mån | 3 | 53165
HUV |  | Astrid Gumucio | Extraktionsenhet ( lösningsmedel ) | FOSS | gammal |  | I viss mån | 3 | 53236
HUV |  | Astrid Gumucio | fiberkokställ, 3 st | Egentillverkning | Gamla |  | I viss mån | 3 | 53250
HUV |  | Astrid Gumucio | Föraskningsugnar | 1 Lindberg, 1 Lenton Thermal Design | Ganska gamla | Hyfsade | I viss mån | 3 | 53270
HUV |  | Astrid Gumucio | Hammarkvarn | KAMAS | Gammal | Hyfsad | ja | 2 | 42226
HUV |  | Astrid Gumucio | Hydrolysenhet | FOSS | gammal |  | I viss mån | 3 | 53236
HUV |  | Astrid Gumucio | Knivkvarn | Brabender | Gammal | Hyfsad | ja | 2 | 42226
HUV |  | Astrid Gumucio | Knivkvarn ( mikro ) | Thomas | Gammal | Hyfsad | ja | 2 | 42226
HUV |  | Astrid Gumucio | köttkvarnar, 3 st | Palmia / Bankeryd | 2 gamla , 1 ny | Bra | ja | 2 | 42225
HUV |  | Astrid Gumucio | Mikroskop | Olympus CH och VM-ILA-2 ? | ca 20 år | Hyfsade | ja | 3 | 53167
HUV |  | Astrid Gumucio | Mixer | Büchi |  | Bra | ja | 2 | 42225
HUV |  | Astrid Gumucio | Mjölkanalys, mjölksammansättning + celltal | Delta Combiscope 300 HP | 2015 | Ny , bra | ja | 3 | 53164
HUV |  | Astrid Gumucio | Mjölkanalys, mjölksammansättning | FOSS Milkoscan FT120 | ca 10 år | Bra | ja | 3 | 53271
HUV |  | Astrid Gumucio | Osmometer | Advanced Instruments Osmometer 3250 |  | Bra | ja | 3 | 53250
HUV |  | Astrid Gumucio | Plattläsare | Thermo Scientific Multiscan FC | ca 5 år | Bra | ja | 3 | 53272
HUV |  | Astrid Gumucio | Titrerutrustning | Metrohm 719 Titrino |  | Bra |  | 3 | 53250
HUV |  | Astrid Gumucio | Tork / värmeskåp | Olika ( Termaks, Memmert ) |  | Bra |  | 3 | 53270
HUV |  | Astrid Gumucio | Torkskåp 2 st | Skurup ca 700 l Upp till ca 200 C | Gamla | Hyfsade | I viss mån | 2 | 42226
HUV |  | Astrid Gumucio | Vattenbad med termostater | Olika | Gamla |  |  | 3 | 53125
HUV |  | Astrid Gumucio | Vågar ( från 160 g ( 0,0001 g ) till 30 kg ( 0,1 g ) | Olika | Gamla | Hyfsade | ja | 3 | olika rum
HUV |  | Astrid Gumucio/Rolf Spörndly | Flera Inkubatorer | Termaks mm | ca 10 - 20 år | Bra |  | 3 | 53167
HUV |  | Astrid Gumucio/Rolf Spörndly | Inkubatorer för mikrobiologi | Olika |  | Bra |  | 3 | 53167
HUV |  | Astrid Gumucio/Rolf Spörndly | Stomacher | Seward 3500 | ca 15 år | Bra | ja | 3 | 53167
HUV |  | Astrid Gumucio/Jorge André | Centrifug kyld ( 2 - 250 ml 4 000g ) | Hermle Z383K | 2010 | Bra | ja | 3 | 53250 ?
HUV |  | Astrid Gumucio/Jorge André | Centrifug kyld ( 50 ml 40 000g + 250 ml 15 000g ) | Hermle Z36HK | 2010 | Bra | ja | 3 | 53250 ?
HUV |  | Astrid Gumucio/Jorge André | Dispenser (2 st ) | Hamilton microlab | Gamla |  | I viss mån | 3 | 53250 ?
HUV |  | Astrid Gumucio/Jorge André | HPLC RI och UV-detektorer | Waters Alliance HT | 2010 | Bra | ja | 3 | 53237
HUV |  | Astrid Gumucio/Jorge André | Spektrofotometer | Shimadzu UV-1800 | ca 5 år | Bra | ja | 3 | 53272
HUV |  | Astrid Gumucio/Jorge André | Frystork | Scanvac Coolsafe | 2012 | Bra | ja | 3 | 53163
HUV |  | Astrid Gumucio | Destillering/titrering ( Kjeldahl ) | FOSS 2460 | 2002 |  | I viss mån | 3 | 53165
HUV |  | Astrid Gumucio | Värmeblock ( Kjeldahl ) | FOSS | 2002 |  | I viss mån | 3 | 53165
HUV |  | Rolf Spörndly | Stor hack | Egen tillverkning | Gammal |  | I viss mån | 2 | 42221
HUV |  | Torbjörn Lundh | Operationsmikroskop | Leica Wild M650 | 2018 | Bra | ja, efter överensk | 3 | 53144
HUV |  | Torbjörn Lundh | Ussingutrustning | Warner instruments | 2018 | Bra | ja, efter överensk | 3 | 53144
HUV |  | Torsten Eriksson | In vitro gasutrustning, med tillbehör | Bioprocess | 2016+2018 | Bra | ja, efter överensk | 3 | 53125
KV | DOV | Ann Hammarberg | Blodanalysappararat | Arkray Spotchem EZ sp-4430 | 2015 | fungerande | nej | 2 | 32143
KV | Klinkem | Emma Strage | FPLC |  | gammal | fungerande | ej i bruk | 1 | förråd
KV | KV-lab | Anna Svensson | Avjonat vatten, Milli-Q | Milli-Q Plus | gammal | fungerande | ja | 3 | 53529
KV | KV-lab | Yongzhi Guo | Cellsorterare | Sony Cell Sorter SH800S | 2018 | fungerande | ja | 3 | 53144
KV | KV-lab | Anders Johannisson Anna Svensson | Cellsorterare, Magnetisk | Miltenyi SuperMACS | 2015 | fungerande | ja | 3 | 53144
KV | KV-lab | Anna Svensson | Centrifug, kyl, 17 000 x g | Thermo Heraeus Fresco 17 | 2009 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | Centrifug, kyl, Falcon | Heraeus Multifuge 3s | 2001 | fungerande | ja | 3 | 53529
KV | KV-lab | Anna Svensson | Centrifug, kyl | Hettich Universal 320 R | 2016 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Yongzhi Guo Haleh Yazdan Panah | Flödescytometer | BD FACSVerse | 2016 | fungerande | ja | 3 | 53550
KV | KV-lab | Anna Svensson | Frystork | Ninolab ScanVac | 2010 | fungerande | ja | 3 | 53565
KV | KV-lab | Anna Svensson | Hematokritcentrifug | Hettich Mikro12-24 | gammal | fungerande |  | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | Kryostat | Leica CM 3050 | 2008 | fungerande | ja | 3 | 53559
KV | KV-lab | Anna Svensson | Kokplatta | Yellowline MAG HP10 | 2009 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | Mikroskop, Digitalbildanalys | Nicon Eclipse 80i |  | fungerande | ja | 3 | 53560
KV | KV-lab | Anna Svensson | Mikroskop, Konfokal | Zeiss LSM510 | gammal | fungerande | ja | 3 | 53558
KV | KV-lab | Anna Svensson | Mikroskop, Fluorescens | Nikon Eclipse TS2R | 2017 | fungerande | ja | 3 | 53569
KV | KV-lab | Anna Svensson | Mikroskop, Fluorescens | Nikon Eclipse E400 | gammal | fungerande | ja | 3 | 53569
KV | KV-lab | Anna Svensson | Plattskak | IKA Rocker 3D digital | 2018 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | Plattskak | VWR Microplate shaker | 2015 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Yongzhi Guo | Spektrofotometer | Thermo Genesys 20 | 2013 | fungerande | i viss mån | 3 | 53230
KV | KV-lab | Anna Svensson | Spektrofotometer | Pharmacia LKB NovaSpec II | gammal | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | Ultraljudshomogenisator | Sonifier cell disr B-30 | gammal | fungerande | ja | 3 | 53565
KV | KV-lab | Anna Svensson | UV-bord | UVP |  | fungerande | ja | 3 | 53569
KV | KV-lab | Anna Svensson | UV-skåp extraktion/PCR | UVT-B-AR Grant Bio | 2021 | fungerande | i viss mån | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | UV-skåp extraktion/PCR | UVT-B-AR Grant Bio | 2021 | fungerande | i viss mån | 3 | 53551
KV | KV-lab | Anna Svensson | Autoklav (extra lång kammare) | Thermo Electra LED GmbH Varioklav 135T | 2008 | fungerande | i viss mån | 3 | 53529
KV | KV-lab | Anna Svensson | Ismaskin | Ninolab IQ85 | 2012 | fungerande | i viss mån | 3 | 53529
KV | KV-lab | Yongzhi Guo | Mikrotom, 3 st | Leitz 1400, Reichert Jung 1850 | gamla | fungerande | ja | 3 | 53552
KV | KV-lab | Anna Svensson | Ultraljudsbad | Elma Transsonic 310 | gammal | fungerande | i viss mån | 2 | 32134
KV | KV-lab | Anna Svensson | Ultraljudsbad | VWR USC 200-2600 | 2008 | fungerande | i viss mån | 3 | 53529
KV | KV-lab | Anna Svensson | Vattenbad, >99°C | Julabo TW12 | 2016 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | Mikroskop, Fluorescens | Leitz Dialux 20 | gammal | fungerande | ja | 3 | 53569
KV | KV-lab | Anna Svensson | Gelelektrofores 2D/native/IEF Multiphor II system | GE Healthcare | Nyskick | fungerande | ja | 3 | 53143
KV | KV-lab | Anna Svensson | Gelelektrofores Phastgelsystem + control unit, gelstainer, development unit | Pharmacia Biotech | > 10 år | fungerande | ja | 3 | 53143 Ihoppackad på hyllan
KV | KV-lab | Gabriella Hallbrink-Ågren | Plattläsare | Thermo Labsystems Multiscan EX | 2003 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Gabriella Hallbrink-Ågren | Plattvätt | Thermo Scientific | 2018 | fungerande | ja | 3 | 53564
KV | KV-lab | Anna Svensson | qPCR | BioRad CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System | 2018 | fungerande | ja | 3 | 53144
KV | KV-lab | Gabriella Hallbrink-Ågren | Nucleocounter | Chemometec SP-100 | 2008 | fungerande | i viss mån | 3 | 53551
KV | KV-lab | Gabriella Hallbrink-Ågren | Osmometer | Labex Osmometer type 15 | 2009 | fungerande | ja | 3 | 53547
KV | KV-lab | Gabriella Hallbrink-Ågren | SpermVision | Minitube CASA | 2008 | fungerande | i viss mån | 3 | 53551
KV | KV-lab | Yongzhi Guo | Fluorometer | Lonza FLx800 LBS | 2013 | fungerande | i viss mån | 3 | 53564
KV | KV-lab | Gabriella Hallbrink-Ågren | Glukos/laktat analysator | YSI 2500 | 2021 | fungerande | i viss mån | 3 | 53144
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Centrifug - kyl | Hettich, Rotina 380R | 2013 | fungerande | i viss mån | 62 | 62331
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Gamma räknare | Perkin Elmer, Wizard2 | 2011 | fungerande | i viss mån | 62 | 62331
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Skak | Edmynd Byhler, KL 2 | 2013 | fungerande | i viss mån | 62 | 62331
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Mikroskop | Zeiss Axioplan | Gammal | fungerande | i viss mån | 62 | 62333
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Våg | Mettler Toledo, PB 303 | 1996 | fungerande | i viss mån | 62 | 62334
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Elfores | Hydrasys 2 scab, Sebia | 2012 | fungerande | nej, vi tar emot prover och analyserar | 62 | 62335
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Hemostat | Medinor, Nyco Card Reader | Gammal | fungerande | nej, vi tar emot prover och analyserar | 62 | 62335
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | TEG Tromboelastograf | Haemoscope | 2010 | fungerande | nej, vi tar emot prover och analyserar | 62 | 62335
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Trombotrack | Axis-shield | Gammal | fungerande | nej | 62 | 62335
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Immonoanalysinstrument | Siemens, Immulite 2000XPi | 2013 | fungerande | nej, vi tar emot prover och analyserar | 62 | 62636
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Plattläsare | Tecan, Sunrise | Gammal | fungerande | i viss mån | 62 | 62636
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Plattvätt | Tecan, Columbus Pro | Gammal | fungerande | i viss mån | 62 | 62636
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Plattläsare | BIOTEK ELx800 | 2014 | fungerande | i viss mån | 62 | 62636
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Platt tvätt | BIOTEK ELx50 | 2014 | fungerande | i viss mån | 62 | 62636
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Avläsare till urinstickor | Siemens Clinitek | 2017 | fungerande | i viss mån | 62 | 62637
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Centrifug | Hettich Rotina 420 | 2010 | fungerande | i viss mån | 62 | 62637
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Centrifug | Hettich Rotofic 32A | 2010 | fungerande | i viss mån | 62 | 62637
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Centrifug | Hettich Rotina 420 | 2008 | fungerande | i viss mån | 62 | 62637
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Milli-Q Destvattenapparat | Milli Q, Integral 10 | 2010 | fungerande | i viss mån | 62 | 62637
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Centrifug | Sigma mikrocentrifug 1-14 | 2012 | fungerande | i viss mån | 62 | 62638
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Kemiinstrument | Abbott, ARCHITECT 4000 | 2010 | fungerande | nej, vi tar emot prover och analyserar | 62 | 62638
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Cemtrifug, Cytospin | SHANDON SOUTHERN | ? | fungerande | i viss mån | 62 | 62640
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Centrifug, Heamatokrit | Hettich, Haematokrit 210 | 2011 | fungerande | nej | 62 | 62640
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Färgmaskin | Medical Equipment, Molek | 2009 | fungerande | nej | 62 | 62640
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Hematologianalysapparat | Siemens, ADVIA 2120 | 2006? | fungerande | nej, vi tar emot prover och analyserar | 62 | 62640
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Mikroskop | Nikon, Eqlips 50i | 2010 | fungerande | i viss mån | 62 | 62641
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Mikroskop | Nikon, Eclips 50i | 2010 | fungerande | i viss mån | 62 | 62641
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Mikroskop - urin | Nikon C-H2L | 2012 | fungerande | i viss mån | 62 | 62641
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Mikroskop - Dubbelt | Nikon | 2007 | fungerande | i viss mån | 62 | 62641
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Mikroskop - Dubbelt | Nikon | 2017 | fungerande | i viss mån | 62 | 62641
UDS | Klinisk kemiska lab. | Erika Roos | Kemiinstrument | Beckman Coulter DxC 7000 AU | 2021 | fungerande | nej, vi tar emot prover och analyserar | 62 | 62638